## Export
__equipementID | nom | info_anneeMiseEnService | info_batiment | info_domaine | info_niveau | info_local | info_marque | info_modele | tech_quantite | tech_serialNumber | tech_statut | tech_priseDeNotes | nomPhotoEquipement
000054 | Compteur électrique Services généraux |  | Nagoya - Jakarta | COMPTAGE | Services généraux
000055 | Compteur gaz Général |  | Nagoya - Jakarta | COMPTAGE | Général
000056 | Éclairage classique Parking -2 | 2016 | Nagoya - Jakarta | ELECTRICITE COURANTS FORTS | S/sol -2 |  | Thor | Aqua f2 | 42 |  | En marche | Philips Masser TL5 HÉ Eco32 35W / 840 Régulation 1/3 - 2/3 | 000056_Photo 11-12-2017 09.26.59.jpg
000057 | BAES Parking S/sol -2 |  | Nagoya - Jakarta | ELECTRICITE COURANTS FORTS | S/sol -2 |  | Kaufel | Brico eco3 ET 60L |  |  |  | Absence de veilleus Ne fonctionne pas pour la moitié | 000057_Photo 11-12-2017 09.39.42.jpg
000058 | Diffuseur sonore et lumineux |  | Nagoya - Jakarta | INCENDIE ET SECURITE | S/sol -2 | [7 empty] | 000058_Photo 11-12-2017 09.47.10.jpg
000059 | Déclencheur Détecteur NO2 |  | Nagoya - Jakarta | INCENDIE ET SECURITE | Parking S/sol -2 | [7 empty] | 000059_Photo 11-12-2017 09.48.40.jpg
000060 | Local technique Parking S/Sol -2 |  | Nagoya - Jakarta | BATIMENT | [8 empty] | 000060_Photo 11-12-2017 09.51.15.jpg
000061 | Extincteur à poudre N°73 | 2015 | Nagoya - Jakarta | INCENDIE ET SECURITE | Parking S/sol -2 | Près place 101 | Sicli |  | 4 |  | En marche |  | 000061_Photo 11-12-2017 09.52.27.jpg
000062 | Ventilateur mécanique VED 01 |  | Nagoya - Jakarta | CVC | Parking S/S-2 | S/S-2 | [5 empty] | Petit éclairage dans local Présence de piège à son déposer | 000062_Photo 11-12-2017 09.56.23.jpg
000063 | Armoire électrique VED park 01 SS2/canton1 |  | Nagoya - Jakarta | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000063_Photo 11-12-2017 10.01.22.jpg
000064 | Déclencheur |  | Nagoya - Jakarta | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000064_Photo 11-12-2017 10.07.26.jpg
000065 | Extracteur Poubelle |  | Nagoya - Jakarta | CVC |  | Poubelle | [6 empty] | 000065_Photo 11-12-2017 10.12.22.jpg
000066 | Point de puisage |  | Nagoya - Jakarta | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | S/S-2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 000066_Photo 11-12-2017 10.18.59.jpg
000067 | Évacuation Relevage hydrocarbure |  | Nagoya - Jakarta | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000067_Photo 11-12-2017 10.20.56.jpg
000068 | Ventilateur mécanique |  | Nagoya - Jakarta | CVC | [8 empty] | 000068_Photo 11-12-2017 10.25.33.jpg
000069 | Armoire électrique VSD park 01 SS2/canton1 |  | Nagoya - Jakarta | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000069_Photo 11-12-2017 10.28.29.jpg
000070 | Porte coupe-feu |  | Nagoya - Jakarta | INCENDIE ET SECURITE |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 000070_Photo 11-12-2017 10.32.04.jpg
000072 | Armoire électrique VSD park 02 SS2/canton 2 |  | Nagoya - Jakarta | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000072_Photo 11-12-2017 10.37.45.jpg
000073 | Ventilateur mécanique VSD 02 |  | Nagoya - Jakarta | CVC | [8 empty] | 000073_Photo 11-12-2017 10.40.46.jpg
000074 | Groupe électrogène fioul |  | Nagoya - Jakarta | ELECTRICITE COURANTS FORTS
000075 | Déclencheur |  | Nagoya - Jakarta | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000075_Photo 11-12-2017 10.44.24.jpg
000076 | Évacuation |  | Nagoya - Jakarta | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000076_Photo 11-12-2017 10.46.30.jpg
000077 | Réseau d'évacuation |  | Nagoya - Jakarta | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000077_Photo 11-12-2017 10.48.21.jpg
000078 | Extracteur |  | Nagoya - Jakarta | CVC | [8 empty] | 000078_Photo 11-12-2017 10.48.56.jpg
000079 | Boitier commande manuel - DAD |  | Nagoya - Jakarta | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000079_Photo 11-12-2017 10.51.15.jpg
000080 | Production ECS |  | Nagoya - Jakarta | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | SS-1 | Maintenance | [5 empty] | Présence douche et wc | 000080_Photo 11-12-2017 10.53.52.jpg
000081
000083 | Pavé lumineux R+3 C2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Bureau C2 |  |  | 61 |  |  |  | 000083_Photo 11-12-2017 11.22.41.jpg
000084 | Hublot Circulation R+3 C2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Bureau C2 |  |  | 46 |  |  |  | 000084_Photo 11-12-2017 11.24.06.jpg
000085 | Pompe à chaleur air-eau 01 | 2014 | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | Climaveneta | RECS/ SL-LT 1952 | 1 | 32049626 | En marche | Pchaud 377 kW Les PAC sont équipées de récupérateur de chaleur partiel permettant l’alimentation en eau chaude des batteries en amont des roues dessinantes des CTA côté régénération - circuit EF/EC CTA et VC 8/13ºC et 40/45ºC - circuit EF/EC terminaux locaux 14/17ºC et 40/45ºC - circuit récup EC pour batteries chaudes CTA Q= 69m3/h (par PAC) Programme horaire L à V de 8h-17h Régulateur W3000 Sur pac, fonctionnement dimanche Présence defaut 02/2016 - défaut protection thermique ventilateur circuit 2 | 000085_Photo 13-12-2017 14.21.33.jpg
000087 | Automate |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES |  |  | Sauter | Modu525 - 840 |  |  |  | Pour pac1 / pac 2 / CTA 1/2/3 | 000087_Photo 11-12-2017 11.37.18.jpg
000088 | Groupe de maintien de pression Appoint réseau PAC | 2014 | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Terrasse | LT pompe | Salmson | Expansion comfort V304-2-CE-T-2D | 1 | 4157306 | En marche |  | 000088_Photo 11-12-2017 11.39.07.jpg
000089 | Filtre Magnétique réseau PAC | 2014 | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Terrasse | Pompe |  |  | 1 |  | En marche |  | 000089_Photo 11-12-2017 11.42.23.jpg
000090 | Pompe génie climatique Poutres froides | 2014 | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Terrasse | LT pompe | Salmson | DIE 410 25/7 | 2 |  | En marche | Cos phi moteur : 0,83 | 000090_Photo 11-12-2017 11.43.39.jpg
000091 | Pompe génie climatique CTA 3 | 2004 | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Terrasse | LT pompe | Salmson |  | 2 |  | En marche |  | 000091_Photo 11-12-2017 11.46.07.jpg
000092 | Servomoteur Poutres |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 000092_Photo 11-12-2017 11.47.20.jpg
000093 | Compteur réseau chaud Poutre froides | 2014 | Le Québec | COMPTAGE | Terrasse | Pompe | Diehl | Hydrometer type 548 |  | 3045813 | En marche |  | 000093_Photo 11-12-2017 11.50.24.jpg
000094 | Compteur réseau chaud CTA | 2014 | Le Québec | COMPTAGE | Terrasse | LT Pompe | Diehl | Hydrometer type 548 |  | 3045813 | En marche |  | 000094_Photo 11-12-2017 11.51.04.jpg
000095 | Local technique Pompe |  | Le Québec | BATIMENT | [8 empty] | 000095_Photo 11-12-2017 11.53.48.jpg
000096 | Adoucisseur Appoint eau PAC | 2014 | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Terrasse | Pompe | CTA |  | 1 |  | En marche | Qualité eau 9,2<pH <9,8 (Fe) régulateur 5000SXT | 000096_Photo 11-12-2017 11.56.21.jpg
000097 | Pompe doseuse |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000097_Photo 11-12-2017 11.58.50.jpg
000098 | Filtre |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000098_Photo 11-12-2017 12.00.31.jpg
000099 | Compteur eau de ville Appoint réseau PAC | 2014 | Le Québec | COMPTAGE | Terrasse | LT Pompe | Zenner | Dn 16 |  | ZR 13407143 | En marche | 2013 1l/impulsion | 000099_Photo 11-12-2017 12.01.33.jpg
000100 | Disconnecteur Appoint réseau PAC |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000100_Photo 11-12-2017 12.04.23.jpg
000101 | Coffret extincteur |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE
000102 | Autre DOE |  | Le Québec | BATIMENT
000103 | Terrasse |  | Le Québec | BATIMENT | Terrasse | Terrasse | [5 empty] | U= 0,145 W/m2/ºC | 000103_Photo 14-12-2017 10.29.50.jpg
000104 | Mur porteur Extérieur |  | Le Québec | BATIMENT | [7 empty] | U= 0,237 W/m2/ºC
000105 | CTA free cooling 01 - Hall | 2014 | Le Québec | CVC |  |  | TCF | AZE 10 | 1 |  |  | Programme horaire lundi à vendredi 7h-16h Sauf jeudi 7h-19h Exception 01/01 et 01/05 Tambiance mode chaud 21°C T ambiance mode froid 22°C Tambiance mode over boost 30°C Tambiance mode hors gel 30°C Consigne calculée t ambiante 21,1°C Consigne calculée température soufflage 30°C Travail roue : température avant roue 5°C Température après roue 20,7°C Température moyenne ambiante Hall 17,6°C | 000105_Photo 15-12-2017 11.56.39.jpg
000106 | CTA free cooling 02 - Bureau | 2014 | Le Québec | CVC |  |  | TCF | AZE20 | 1 |  |  | Mode freecooling : autorisée si Text >17ºC et Tamb -Text >7ºC Avec un écart inférieur à 4ºC , arrêt des CTA L à V 7h - 16h Pas d’exception | 000106_Photo 13-12-2017 15.40.46.jpg
000107 | CTA free cooling 03 - Bureaux |  | Le Québec | CVC |  |  | TCF | AZE25 | 1
000108 | Poutre froide R+4 C1 | 72014 | Le Québec | CVC | R+4 | Bureau C1 | Halton | BDB 2395*895 | 22 |  | En marche | Poutre statique pilotée par l’air neuf, 2 tubes réversibles combiné à un diffuseur motorisé évitant la stratification en chaud Ventilation débit variable Production en mode froid et demande en froid (idem chaud/chaud) Mode 2 trames => 1 poutre Mode inoccupation : consigne du registre motorisé est forcée en présence 1 personne, CTA arrêtées Inoccupation avec Free cooling: registre motorisé forcé en 2 pers. Et vannes change over forcées fermées Occupation: registre forcée 1 personne Occupation (2pers.): via le terminal passé à 2 pers. Complément: registre motorisé régule le débit suivant l’écart de température consigne en mode occupation si seulement si vanne change over à 100% Mode 3 trames => 1 ou 2 poutres Le débit est différent 18m3/h ou 36 m3/h selon nb de pers. Production en mode froid et demande en chaud (et inversement) Vanne change over à 0% Loi de soufflage en fonction de la température extérieur | 000108_Photo 13-12-2017 16.34.53.jpg
000112 | Local électrique |  | Le Québec | BATIMENT
000113 | Local technique TGBT |  | Le Québec | BATIMENT | S/S-1 | TGBT
000114 | Batteries de compensation d'energie réactive |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | S/S-1 | TGBT
000115 | Compteur électrique Arrivée EDF |  | Le Québec | COMPTAGE | S/S-1 | TGBT | [6 empty] | 000115_Photo 15-12-2017 10.00.17.jpg
000116 | Armoire électrique PCS | 122014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | PCS | Schneider electric | Modulaire / prisma | 1 | Indice protection IP40 | En marche | Régime neutre TN | 000116_Photo 13-12-2017 10.54.50.jpg
000117 | Extincteur à poudre Parking SS-1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | SS-1 | Parking SS-1 | Sicli |  | 4
000118 | Extincteur à poudre Parking SS-2 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | SS-2 | Parking SS-2 |  |  | 4
000119 | Porte coupe-feu Parking SS-1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | SS-1 | Parking SS-1 |  |  | 3
000120 | Porte coupe-feu Parking SS-2 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | SS-2 | Parking SS-2 |  |  | 3
000121 | BAES Parking SS-1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | SS-1 | Parking SS-1 | [5 empty] | Présence de tests BAES non alimenté sur un compartiment
000122 | BAES Parking SS-2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | SS-2 | Parking SS-2
000123 | Extracteur Local poubelle |  | Le Québec | CVC | SS-2 | Poubelle | France air |  | 1
000124 | Extracteur Local séparateur |  | Le Québec | CVC | SS-2 | Separateur | France air |  | 1
000128 | Poste de supervision GTB/GTC | 2015 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | Rdc | PCS | Sauter (codra ?) | Panorama - E2 | 1 |  |  | Protocole modbus/jbus Protocole bacnet | 000128_Photo 13-12-2017 09.26.28.jpg
000129 | Armoire électrique TD AB 0.2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | [7 empty] | 000129_Photo 15-12-2017 14.17.40.jpg
000130 | Armoire électrique TD AB 1.4 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | [7 empty] | 000130_Photo 15-12-2017 16.42.25.jpg
000131 | Armoire électrique TD AB 1.3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | [7 empty] | 000131_Photo 15-12-2017 16.15.19.jpg
000132 | Armoire électrique TD AB 2.3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | [7 empty] | 000132_Photo 15-12-2017 17.50.55.jpg
000133 | Armoire électrique TD AB 3.3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000133_Photo 14-12-2017 16.20.04.jpg
000134 | Armoire électrique TD AB 4.3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000134_Photo 14-12-2017 17.03.55.jpg
000135 | Armoire électrique TD SGX2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000135_Photo 15-12-2017 16.28.14.jpg
000136 | Armoire électrique TD Hall |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | [7 empty] | 000136_Photo 15-12-2017 15.27.35.jpg
000137 | Armoire électrique TD SGX1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000137_Photo 15-12-2017 15.48.47.jpg
000138 | Armoire électrique TD AB 1.2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | [7 empty] | 000138_Photo 15-12-2017 16.08.56.jpg
000139 | Armoire électrique TD AB 2.2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | [7 empty] | 000139_Photo 15-12-2017 17.37.18.jpg
000140 | Armoire électrique TD AB 3.2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | LT bureau C2 |  |  | 1 |  |  |  | 000140_Photo 14-12-2017 13.59.07.jpg
000141 | Armoire électrique TD AB 4.2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | LT bureau | [6 empty] | 000141_Photo 14-12-2017 11.19.29.jpg
000142 | Armoire électrique TD AB 0.1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | [7 empty] | 000142_Photo 15-12-2017 15.10.10.jpg
000143 | Armoire électrique TD AB 1.1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | [7 empty] | 000143_Photo 15-12-2017 17.19.18.jpg
000144 | Armoire électrique TD AB 2.1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | [7 empty] | 000144_Photo 15-12-2017 17.30.11.jpg
000145 | Armoire électrique TD AB 3.1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | [7 empty] | 000145_Photo 14-12-2017 14.33.39.jpg
000146 | Armoire électrique TD AB 4.1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | [7 empty] | 000146_Photo 13-12-2017 17.10.16.jpg
000147 | Armoire électrique TGS |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | SS-1
000148 | Armoire électrique TD Éclairage Extérieur |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS
000149 | TGBT NR |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | SS-1
000150 | Armoire électrique TD PK |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | SS-1
000151 | Centrale incendie |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Rdc | PCS | Chubb | Variation 940 | 1 |  |  |  | 000151_Photo 13-12-2017 11.26.21.jpg
000152 | Ventilateur parking Centrale CO | 2014 | Le Québec | CVC | Rdc | PCS | Disfatel | Sensoparc 650 | 1 |  | En marche |  | 000152_Photo 13-12-2017 11.41.48.jpg
000153 | Local PCS | 2014 | Le Québec | BATIMENT | Rdc | PCS
000154 | Système de vidéosurveillance |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | Rdc | PCS | [6 empty] | 000154_Photo 13-12-2017 11.46.35.jpg
000155 | Poste de supervision contrôle d'accès |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | Rdc | PCS | [6 empty] | 000155_Photo 13-12-2017 11.51.57.jpg
000156 | Serveur informatique / téléphonie contrôle accès et sécurité |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | Rdc | PCS | Platine réseaux | OFL 14 - /937 ??? | 42U |  |  |  | 000156_Photo 13-12-2017 11.54.06.jpg
000157 | WC PCS |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Rdc | PCS | Duravit | [5 empty] | 000157_Photo 13-12-2017 12.00.16.jpg
000158 | Production ECS LT PCS |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Rdc | PCS | Chaffoteaux | [5 empty] | 000158_Photo 13-12-2017 12.06.24.jpg
000159 | Douche LT PCS |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Rdc | PCS | [6 empty] | 000159_Photo 13-12-2017 12.12.01.jpg
000160 | Pompe à chaleur air-eau 02 | 2014 | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | Climaveneta | RECS/LR-SL/S 1952 | 1 | 32049627 | En marche | Intensité 315,1 A Huile utilisée : blitzer BSE 170 | 000160_Photo 13-12-2017 14.37.08.jpg
000161 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 03 | 2014 | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | Saftair | Caisson CT 20/12 HL | 1 | 50480 | A l'arrêt | Intensité : 1,27 A Débit Max: 5203 m3/h Puissance : 0,55 kW Vitesse : 1500tr/min | 000161_Photo 13-12-2017 15.00.19.jpg
000162 | Coffret de relayage VSD 03 | 2014 | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | Saftair | DS1 | 1 | 50480.08/14 | En marche |  | 000162_Photo 13-12-2017 15.04.14.jpg
000163 | Diffuseur sonore et lumineux Terrasse |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000163_Photo 13-12-2017 15.08.01.jpg
000164 | Autre Station météorologique |  | Le Québec | BATIMENT | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000164_Photo 13-12-2017 15.09.27.jpg
000165 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 07 | 2014 | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | Saftair | Caisson CT 10/07 HL | 1 | 50480 | En marche |  | 000165_Photo 13-12-2017 15.11.39.jpg
000166 | Coffret de relayage VSD 07 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000166_Photo 13-12-2017 15.16.11.jpg
000167 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 03 |  | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | Saftair | [5 empty] | 000167_Photo 13-12-2017 15.19.56.jpg
000168 | Coffret de relayage VED 03 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000168_Photo 13-12-2017 15.23.38.jpg
000169 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 07 |  | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000169_Photo 13-12-2017 15.24.56.jpg
000170 | Coffret de relayage VED 07 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000170_Photo 13-12-2017 15.27.34.jpg
000171 | VMC 01 | 2014 | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | Saftair | Caisson F400/120 HL | 1 | 2014-504743 | En marche | Vitesse rotation : 1500 tr/min Intensité: 1,27A Modèle : VIT-P moteur | 000171_Photo 13-12-2017 15.28.45.jpg
000172 | Coffret de relayage SATC n°19 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | [5 empty] | Manque ventilation Odeur chaude | 000172_Photo 13-12-2017 15.34.43.jpg
000173 | Coffret de relayage SATC 20 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000173_Photo 13-12-2017 15.37.03.jpg
000174 | Armoire électrique CTA 02 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000174_Photo 13-12-2017 15.45.10.jpg
000175 | Exutoire de désenfumage à CO3 01 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Palier escalier | SIH | [5 empty] | 000175_Photo 13-12-2017 16.01.02.jpg
000176 | Éclairage classique Palier escalier | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Tous | Palier escalier | Sylvania | Sylproof tubular | 19 | 0096310 | En marche | FH045W/T5/840 | 000176_Photo 13-12-2017 16.03.23.jpg
000177 | Boitier commande manuel - DAD |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+4 | Palier | [6 empty] | 000177_Photo 13-12-2017 16.07.38.jpg
000178 | Commande d'éclairage |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau | [6 empty] | 000178_Photo 13-12-2017 16.15.43.jpg
000179 | Poutre froide R+4 C2 |  | Le Québec | CVC | R+4 | Bureau C2 |  |  | 27 |  |  |  | 000179_Photo 14-12-2017 17.18.42.jpg
000180 | Pavé lumineux Bureau R+4 C2 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau C2 | Sylvania | Rana600 | 61 | 0096118 | En marche | T5/840 | 000180_Photo 13-12-2017 16.26.24.jpg
000181 | Volet de désenfumage Palier ascenseur R+4 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+4 | Palier ascenseur |  |  | 4 |  |  |  | 000181_Photo 13-12-2017 16.37.12.jpg
000182 | Ascenseur RX617 |  | Le Québec | LEVAGE ET MANUTENTION |  |  | OTIS | GEN2 | 1 | 45NRX616 |  | Normes EN 12015 et 12016 | 000182_Photo 13-12-2017 16.41.21.jpg
000183 | Autre serrurerie RX618 |  | Le Québec | LEVAGE ET MANUTENTION | [8 empty] | 000183_Photo 13-12-2017 16.47.06.jpg
000184 | Ballon électrique ECS R+4 | 2014 | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+4 | LT sanitaire |  | 050 vert 460 therm | 4 |  | En marche |  | 000184_Photo 13-12-2017 16.49.42.jpg
000185 | WC R+4 femme |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+4 | LT sanitaire R+4 | Duravit |  | 5 |  |  |  | 000185_Photo 13-12-2017 16.54.54.jpg
000186 | Vasque / Lavabo R+4 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+4 | Sanitaire homme / femme |  |  | 4*4 |  |  |  | 000186_Photo 13-12-2017 16.58.38.jpg
000188 | Réseau eau froide sanitaire R+4 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+4 | LT sanitaire | [6 empty] | 000188_Photo 13-12-2017 17.02.32.jpg
000189 | Ballon électrique ECS R+2 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+2 | LT sanitaire | [6 empty] | 000189_Photo 13-12-2017 17.05.42.jpg
000190 | Hublot Circulation R+4 C2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau C2 |  |  | 43 |  |  |  | 000190_Photo 13-12-2017 17.22.41.jpg
000191 | Issue de secours |  | Le Québec | BATIMENT | Rdc | PCS | [6 empty] | 000191_Photo 13-12-2017 17.31.12.jpg
000192 | Autre serrurerie RX616 |  | Le Québec | LEVAGE ET MANUTENTION | Rdc
000193 | Façade multiple double peau |  | Le Québec | BATIMENT | [8 empty] | 000193_Photo 14-12-2017 10.22.13.jpg
000194 | Exutoire de désenfumage à CO3 02 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Palier escalier | [6 empty] | 000194_Photo 14-12-2017 10.24.40.jpg
000195 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 02 |  | Le Québec | CVC | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000195_Photo 14-12-2017 10.32.23.jpg
000196 | Coffret de relayage VSD 02 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000196_Photo 14-12-2017 10.35.14.jpg
000197 | Porte extérieure Accès terrasse | 2014 | Le Québec | BATIMENT | Terrasse | Palier escalier | Porta feu | Assa alboy | 1 | 2VP30 | En marche | Porte coupe feu | 000197_Photo 14-12-2017 10.38.16.jpg
000198 | BAES Escalier 01 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000198_Photo 14-12-2017 10.44.11.jpg
000199 | Porte intérieure Cage escalier | 2014 | Le Québec | BATIMENT | Tous | Cage escalier | Assa abloy |  | 1 |  | En marche |  | 000199_Photo 14-12-2017 10.46.39.jpg
000200 | Éclairage classique Palier ascenseur R+4 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Palier ascenseur |  |  | 22 |  |  |  | 000200_Photo 14-12-2017 10.50.33.jpg
000201 | Porte intérieure Bureau | 2014 | Le Québec | BATIMENT | R+4 | Bureau | Assa abloy |  | 1 |  | En marche |  | 000201_Photo 14-12-2017 10.52.30.jpg
000202 | Plancher bois R+4 | 2014 | Le Québec | BATIMENT | R+4 | Bureau |  |  |  |  | En marche |  | 000202_Photo 14-12-2017 10.55.jpg
000203 | Fenêtre R+4 |  | Le Québec | BATIMENT | R+4 | Bureau | [5 empty] | Argon | 000203_Photo 14-12-2017 10.57.42.jpg
000204 | Volet de désenfumage R+4 C2 | 2014 | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+4 | Bureau C2 | Panol | CF 1H1V EN | 8 |  | En marche |  | 000204_Photo 14-12-2017 11.07.45.jpg
000205 | BAES d'ambiance R+4 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau |  |  | 30 |  |  |  | 000205_Photo 14-12-2017 11.16.57.jpg
000206 | Compteur électrique Éclairage R+4 C2 | 2014 | Le Québec | COMPTAGE | R+4 | LT bureau C2 | Schneider electric | IEM3110 |  |  | En marche |  | 000206_Photo 14-12-2017 11.29.55.jpg
000207 | Porte extérieure Issues de secours | 2014 | Le Québec | BATIMENT | RDC | Cage escalier |  |  |  |  | En marche |  | 000207_Photo 14-12-2017 11.44.54.jpg
000208 | Poutre froide R+3 C1 |  | Le Québec | CVC | R+3 | Bureau C1 |  |  | 29 |  |  |  | 000208_Photo 14-12-2017 14.28.04.jpg
000209 | Poutre froide R+4 C3 |  | Le Québec | CVC | R+4 | Bureau C3 |  |  | 22 |  |  |  | 000209_Photo 14-12-2017 17.36.jpg
000210 | Poutre froide R+3 C2 |  | Le Québec | CVC | R+3 | Bureau C2 |  |  | 27 |  |  |  | 000210_Photo 14-12-2017 13.51.04.jpg
000211 | Poutre froide R+3 C3 |  | Le Québec | CVC | R+3 | C3 |  |  | 29 |  |  |  | 000211_Photo 14-12-2017 16.06.02.jpg
000212 | Poutre froide R+2 C1 |  | Le Québec | CVC | R+2 | Bureau C1
000213 | Poutre froide R+2 C2 |  | Le Québec | CVC | R+2 | Bureau C2
000214 | Poutre froide R+2 C3 |  | Le Québec | CVC | R+2 | Bureau C3 | [6 empty] | 000214_Photo 15-12-2017 16.50.08.jpg
000215 | Poutre froide R+1 C1 |  | Le Québec | CVC | R+1 | Bureau C1 | [6 empty] | 000215_Photo 15-12-2017 17.15.36.jpg
000216 | Poutre froide R+1 C3 |  | Le Québec | CVC | R+1 | Bureau C3 | [6 empty] | 000216_Photo 15-12-2017 14.15.17.jpg
000217 | Volet de désenfumage R+3 C2 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+3 | Bureau C2 |  |  | 8 |  |  | VB ZF 33-03 | 000217_Photo 14-12-2017 13.54.05.jpg
000218 | Compteur électrique Éclairage R+3 C2 | 2014 | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C2 | Schneider electric | IEM3110 |  |  | En marche |  | 000218_Photo 14-12-2017 14.05.35.jpg
000219 | Compteur électrique Poutres froides R+3 C2 | 2014 | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C2 | Schneider electric | IEM3110 |  |  | En marche |  | 000219_Photo 14-12-2017 14.06.57.jpg
000220 | Compteur électrique Poste de travail R+3 C2 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C2 | [6 empty] | 000220_Photo 14-12-2017 14.09.02.jpg
000221 | Compteur électrique PC entretien R+3 C2 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C2 | [6 empty] | 000221_Photo 14-12-2017 14.10.05.jpg
000222 | Faux plafond |  | Le Québec | BATIMENT | [8 empty] | 000222_Photo 14-12-2017 14.12.03.jpg
000223 | BAES d'ambiance R+3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Bureau |  |  | 30 |  |  | 10 C1, C2 et C3 | 000223_Photo 14-12-2017 14.18.18.jpg
000224 | Éclairage classique Palier ascenseur R+3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Palier ascenseur |  |  | 22 |  |  |  | 000224_Photo 14-12-2017 14.22.14.jpg
000225 | BAES Palier ascenseur R+3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Palier ascenseur |  |  | 4 |  |  |  | 000225_Photo 14-12-2017 14.26.02.jpg
000226 | Recycleur / Destratificateur R+3 Bureau C1 |  | Le Québec | CVC | R+3 | Bureau C1 | [6 empty] | 000226_Photo 14-12-2017 14.30.39.jpg
000227 | Compteur électrique Éclairage R+3 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C1 | [6 empty] | 000227_Photo 14-12-2017 14.39.26.jpg
000228 | Compteur électrique poutres froides R+3 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C1 | [6 empty] | 000228_Photo 14-12-2017 14.40.23.jpg
000229 | Compteur électrique PC entretien R+3 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C1 | [6 empty] | 000229_Photo 14-12-2017 14.41.19.jpg
000230 | Compteur électrique poste de travail R+3 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C1 | [6 empty] | 000230_Photo 14-12-2017 14.42.07.jpg
000231 | Volet de désenfumage R+3 C1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+3 | C1 |  |  | 9 |  |  | VB EF 31-04 | 000231_Photo 14-12-2017 15.34.13.jpg
000232 | Volet de désenfumage R+3 C3 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+3 | C3 |  |  | 9 |  |  |  | 000232_Photo 14-12-2017 16.15.52.jpg
000233 | Volet de désenfumage R+4 C1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+4 | C1 |  |  | 9 |  |  |  | 000233_Photo 14-12-2017 17.30.36.jpg
000234 | Volet de désenfumage R+4 C3 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+4 | C3 |  |  | 9 |  |  |  | 000234_Photo 14-12-2017 17.01.11.jpg
000235 | Volet de désenfumage R+2 C1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+2 | C1 |  |  | 9 |  |  |  | 000235_Photo 15-12-2017 17.33.08.jpg
000236 | Volet de désenfumage R+2 C2 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+2 | C2 |  |  | 9 |  |  |  | 000236_Photo 15-12-2017 17.35.02.jpg
000237 | Volet de désenfumage R+2 C3 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+2 | C3 |  |  | 9 |  |  |  | 000237_Photo 15-12-2017 17.51.21.jpg
000238 | Volet de désenfumage R+1 C1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+1 | C1 |  |  | 9 |  |  |  | 000238_Photo 15-12-2017 17.09.01.jpg
000239 | Volet de désenfumage R+1 C2 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+1 | C2 |  |  | 8 |  |  |  | 000239_Photo 15-12-2017 17.05.37.jpg
000240 | Volet de désenfumage R+1 C3 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+1 | C3 | PANOL |  | 9 |  |  |  | 000240_Photo 15-12-2017 16.58.35.jpg
000241 | Pavé lumineux R+3 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Bureau C1 |  |  | 78 |  |  |  | 000241_Photo 14-12-2017 15.07.03.jpg
000242
000243 | Pavé lumineux R+3 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Bureau C3 |  |  | 78 |  |  |  | 000243_Photo 14-12-2017 16.11.37.jpg
000244 | Pavé lumineux R+4 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau C1 |  |  | 60 |  |  |  | 000244_Photo 14-12-2017 17.34.51.jpg
000245 | Pavé lumineux R+4 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau C3 |  |  | 62 |  |  |  | 000245_Photo 14-12-2017 16.57.56.jpg
000246 | Pavé lumineux R+2 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Bureau C1 |  |  | 77 |  |  |  | 000246_Photo 15-12-2017 17.22.29.jpg
000247 | Pavé lumineux R+2 C2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Bureau C2 |  |  | 61 |  |  |  | 000247_Photo 15-12-2017 17.37.44.jpg
000248 | Pavé lumineux R+2 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Bureau C3 |  |  | 63 |  |  |  | 000248_Photo 15-12-2017 17.45.19.jpg
000249 | Pavé lumineux R+1 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Bureau C1 | [6 empty] | 000249_Photo 15-12-2017 17.12.34.jpg
000250 | Pavé lumineux R+1 C2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Bureau C2
000251 | Pavé lumineux R+1 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | C3 |  |  | 77 |  |  |  | 000251_Photo 15-12-2017 16.56.20.jpg
000252 | Hublot Circulation R+4 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau C1 |  |  | 53 |  |  |  | 000252_Photo 14-12-2017 17.32.33.jpg
000253 | Hublot Circulation R+4 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Bureau C3 |  |  | 53 |  |  |  | 000253_Photo 14-12-2017 16.56.09.jpg
000254 | Hublot Circulation R+3 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Bureau C1 |  |  | 50 |  |  |  | 000254_Photo 14-12-2017 15.27.45.jpg
000255 | Hublot Circulation R+3 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+3 | Bureau C3 |  |  | 51 |  |  |  | 000255_Photo 14-12-2017 16.10.52.jpg
000256 | Hublot Circulation R+2 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Bureau C1 |  |  | 53 |  |  |  | 000256_Photo 15-12-2017 17.22.57.jpg
000257 | Hublot Circulation R+2 C2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Bureau C2 |  |  | 61 |  |  |  | 000257_Photo 15-12-2017 17.38.01.jpg
000258 | Hublot Circulation R+2 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Bureau C3 |  |  | 52 |  |  |  | 000258_Photo 15-12-2017 17.45.38.jpg
000259 | Hublot Circulation R+1 C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Bureau C1 |  |  | 55 |  |  |  | 000259_Photo 15-12-2017 17.10.59.jpg
000260 | Hublot Circulation R+1 C2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Bureau C2
000261 | Hublot Circulation R+1 C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Bureau C3 |  |  | 52 |  |  |  | 000261_Photo 15-12-2017 16.54.43.jpg
000262 | BAES d'ambiance R+2 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Bureau |  |  | 34 |  |  |  | 000262_Photo 15-12-2017 16.53.09.jpg
000263 | BAES d'ambiance R+1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Bureau |  |  | 41 |  |  |  | 000263_Photo 15-12-2017 16.57.21.jpg
000264 | Ballon électrique ECS R+3 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+3 | LT sanitaire |  |  | 4 |  |  |  | 000264_Photo 14-12-2017 15.39.24.jpg
000265 | WC R+3 homme |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+3 | Sanitaire homme |  |  | 3 |  |  |  | 000265_Photo 14-12-2017 15.45.09.jpg
000266 | Vasque / Lavabo R+3 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+3 | Sanitaire homme / femme |  |  | 4*4 |  |  |  | 000266_Photo 14-12-2017 15.49.12.jpg
000267 | WC R+3 femme |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+3 | LT sanitaire |  |  | 5 |  |  |  | 000267_Photo 14-12-2017 15.54.51.jpg
000268 | Réseau eau froide sanitaire R+3 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+3 | LT sanitaire | [6 empty] | 000268_Photo 14-12-2017 15.56.10.jpg
000269 | Urinoir R+3 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+3 | Sanitaire homme |  |  | 4 |  |  |  | 000269_Photo 14-12-2017 15.58.16.jpg
000270 | Porte intérieure Sanitaire |  | Le Québec | BATIMENT | [8 empty] | 000270_Photo 14-12-2017 16.02.24.jpg
000271 | Compteur électrique Éclairage R+3 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000271_Photo 14-12-2017 16.25.51.jpg
000272 | Compteur électrique Poutres froides R+3 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000272_Photo 14-12-2017 16.26.44.jpg
000273 | Compteur électrique PC entretien R+3 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000273_Photo 14-12-2017 16.27.42.jpg
000274 | Compteur électrique Poste de travail R+3 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000274_Photo 14-12-2017 16.28.36.jpg
000275 | Armoire automate GTB N03-02 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | R+3 | R+3 sud | Schneider electric |  | 1 |  | En marche |  | 000275_Photo 14-12-2017 16.35.15.jpg
000276 | Volet de désenfumage Palier ascenseur R+3 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+3 | Palier ascenseur |  |  | 4 |  |  |  | 000276_Photo 14-12-2017 16.40.12.jpg
000277 | Autre serrurerie RX619 |  | Le Québec | LEVAGE ET MANUTENTION | [7 empty] | Normes EN 81-1 +A3 En 81-28 En 81-70 En 81-72 En 12015 En 12016 | 000277_Photo 14-12-2017 16.41.51.jpg
000278 | Autre serrurerie RX620 |  | Le Québec | LEVAGE ET MANUTENTION | [8 empty] | 000278_Photo 14-12-2017 16.46.17.jpg
000279 | BAES d'ambiance Palier ascenseur R+4 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+4 | Palier ascenseur | Kaufel | Brio+ 400L | 4 |  | En marche |  | 000279_Photo 14-12-2017 16.53.03.jpg
000280 | BAES Palier ascenseur R+2 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Palier ascenseur | Kaufel | Brio+ 400L | 4 |  | En marche |  | 000280_Photo 14-12-2017 17.38.51.jpg
000281 | BAES Palier ascenseur R+1 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Palier ascenseur | Kaufel | Brio+ 400L | 4 |  | En marche |  | 000281_Photo 14-12-2017 17.47.24.jpg
000282 | Compteur électrique Éclairage R+4 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+4 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000282_Photo 14-12-2017 17.09.11.jpg
000283 | Compteur électrique Poutres froides R+4 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+3 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000283_Photo 14-12-2017 17.10.34.jpg
000284 | Compteur électrique PC entretien R+4 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+4 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000284_Photo 14-12-2017 17.11.23.jpg
000285 | Compteur électrique Poste de travail R+4 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | R+4 | LT bureau C3 | [6 empty] | 000285_Photo 14-12-2017 17.12.07.jpg
000286 | WC R+4 homme |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+4 | [7 empty] | 000286_Photo 14-12-2017 17.23.51.jpg
000287 | Urinoir R+4 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | R+4 | Sanitaire homme |  |  | 4 |  |  |  | 000287_Photo 14-12-2017 17.25.17.jpg
000288 | Éclairage classique Palier ascenseur R+2 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+2 | Palier ascenseur |  |  | 22 |  | En marche |  | 000288_Photo 14-12-2017 17.39.41.jpg
000289 | Éclairage classique Palier ascenseur R+1 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | R+1 | Palier ascenseur |  |  | 22 |  | En marche |  | 000289_Photo 14-12-2017 17.47.47.jpg
000290 | Armoire automate GTB N02-01 | 2014 | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | R+2 | LT palier ascenseur Nord | Schneider electric |  | 1 |  | En marche |  | 000290_Photo 14-12-2017 17.41.42.jpg
000291 | Volet de désenfumage Palier ascenseur R+2 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+2 | Palier ascenseur |  |  | 4 |  |  |  | 000291_Photo 14-12-2017 17.44.36.jpg
000292 | Volet de désenfumage Palier ascenseur R+1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | R+1 | Palier ascenseur |  |  | 4 |  |  |  | 000292_Photo 14-12-2017 17.48.58.jpg
000293 | Portes tambour Tambour entrée |  | Le Québec | OUVERTURES MECANISEES | Rdc | Hall d’entrée | [6 empty] | 000293_Photo 15-12-2017 09.26.07.jpg
000294 | Transformateur immergé à huile végétale |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | Transformateur | [6 empty] | 000294_Photo 15-12-2017 09.44.08.jpg
000295 | Local électrique Haute tension |  | Le Québec | BATIMENT | Rdc | Transformateur | [6 empty] | 000295_Photo 15-12-2017 09.52.59.jpg
000298 | Poste de livraison HTA/BT |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000298_Photo 15-12-2017 10.04.39.jpg
000299 | Système contrôle d'accès Barrière |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 000299_Photo 15-12-2017 10.14.37.jpg
000300 | Lecteur de badges Parking |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 000300_Photo 15-12-2017 10.16.44.jpg
000301 | Centrale d'interphonie |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 000301_Photo 15-12-2017 10.18.08.jpg
000302 | Caméra Accès parking |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 000302_Photo 15-12-2017 10.18.59.jpg
000303 | Caméra Surveillance bâtiment |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 000303_Photo 15-12-2017 10.21.43.jpg
000304 | Caméra Intérieure |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 000304_Photo 15-12-2017 10.37.51.jpg
000305 | Distribution hydraulique |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | Terrasse | Terrasse | [6 empty] | 000305_Photo 15-12-2017 11.10.07.jpg
000306 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 01 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000306_Photo 15-12-2017 11.11.28.jpg
000307 | Coffret de relayage VSD 01 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000307_Photo 15-12-2017 11.14.38.jpg
000308 | Nacelle de façade |  | Le Québec | LEVAGE ET MANUTENTION | [8 empty] | 000308_Photo 15-12-2017 11.15.30.jpg
000309 | Protection foudre |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000309_Photo 15-12-2017 11.20.42.jpg
000310 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 01 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000310_Photo 15-12-2017 11.23.29.jpg
000311 | Coffret de relayage VED 01 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000311_Photo 15-12-2017 11.25.35.jpg
000312 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 02 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000312_Photo 15-12-2017 11.26.40.jpg
000313 | Coffret de relayage VED 02 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000313_Photo 15-12-2017 11.29.07.jpg
000314 | Réseau de gaine |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000314_Photo 15-12-2017 11.30.12.jpg
000315 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 04 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000315_Photo 15-12-2017 11.36.53.jpg
000316 | Coffret de relayage VSD 04 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000316_Photo 15-12-2017 11.39.40.jpg
000317 | Coffret de relayage SATC 18 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000317_Photo 15-12-2017 11.41.39.jpg
000318 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 04A |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000318_Photo 15-12-2017 11.47.15.jpg
000319 | Coffret de relayage VED 04A |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000319_Photo 15-12-2017 11.52.40.jpg
000320 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 04B |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000320_Photo 15-12-2017 11.53.25.jpg
000321 | Coffret de relayage VED 04B |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000321_Photo 15-12-2017 11.55.24.jpg
000322 | Armoire électrique CTA 01 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000322_Photo 15-12-2017 12.00.31.jpg
000323 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 05 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000323_Photo 15-12-2017 12.11.35.jpg
000324 | Coffret de relayage VSD 05 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000324_Photo 15-12-2017 12.13.48.jpg
000325 | VMC 02 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000325_Photo 15-12-2017 12.14.46.jpg
000326 | Coffret de relayage SATC 16 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000326_Photo 15-12-2017 12.16.47.jpg
000327 | Coffret de relayage SATC 17 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000327_Photo 15-12-2017 12.17.56.jpg
000328 | Coffret de relayage SATC 21 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000328_Photo 15-12-2017 12.18.57.jpg
000329 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 05 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000329_Photo 15-12-2017 12.23.02.jpg
000330 | Coffret de relayage VED 05 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000330_Photo 15-12-2017 12.25.42.jpg
000331 | Ventilateur de désenfumage (extraction) 06 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000331_Photo 15-12-2017 12.26.38.jpg
000332 | Coffret de relayage VED 06 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000332_Photo 15-12-2017 12.29.48.jpg
000333 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 06 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000333_Photo 15-12-2017 12.30.36.jpg
000334 | Coffret de relayage VSD 06 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000334_Photo 15-12-2017 12.32.jpg
000335 | Ventilateur de désenfumage (soufflage) 08 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000335_Photo 15-12-2017 12.33.20.jpg
000336 | Coffret de relayage VSD 08 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000336_Photo 15-12-2017 12.34.37.jpg
000337 | Façade |  | Le Québec | BATIMENT | [8 empty] | 000337_Photo 15-12-2017 12.36.10.jpg
000338 | BAES d'ambiance RDC |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 000338_Photo 15-12-2017 14.23.41.jpg
000339 | Compteur électrique Éclairage RDC C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | Rdc | LT bureau C3 | [6 empty] | 000339_Photo 15-12-2017 14.25.12.jpg
000340 | Compteur électrique PC entretien RDC C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | Rdc | LT bureau C3 | [6 empty] | 000340_Photo 15-12-2017 14.26.14.jpg
000341 | Compteur électrique Poste de travail RDC C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | Rdc | LT bureau C3 | [6 empty] | 000341_Photo 15-12-2017 14.27.05.jpg
000342 | Compteur électrique Poutres froides RDC C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | Rdc | LT bureau C3 | [6 empty] | 000342_Photo 15-12-2017 14.27.52.jpg
000343 | Hublot Circulation RDC C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 000343_Photo 15-12-2017 14.28.46.jpg
000344 | Pavé lumineux RDC C3 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 000344_Photo 15-12-2017 14.30.03.jpg
000345 | Volet de désenfumage RDC C3 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000345_Photo 15-12-2017 14.32.07.jpg
000346 | Projecteur Hall |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | Hall |  |  | 50 |  |  | 50 blocs avec 2 spots | 000346_Photo 15-12-2017 14.35.13.jpg
000347 | Mur porteur |  | Le Québec | BATIMENT | Rdc | Hall | [6 empty] | 000347_Photo 15-12-2017 14.39.03.jpg
000348 | BAES d'ambiance RDC hall |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | Hall |  |  | 15 |  |  |  | 000348_Photo 15-12-2017 14.39.57.jpg
000349 | Pavé lumineux RDC salle réunion |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | Salle réunion |  |  | 18 |  |  |  | 000349_Photo 15-12-2017 14.43.20.jpg
000350 | Hublot RDC salle réunion |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | Rdc | Salle réunion |  |  | 4 |  |  |  | 000350_Photo 15-12-2017 14.44.08.jpg
000351 | Urinoir RDC |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000351_Photo 15-12-2017 14.47.29.jpg
000352 | Vasque / Lavabo RDC |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000352_Photo 15-12-2017 14.48.53.jpg
000353 | Panneau radiant RDC sanitaire |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000353_Photo 15-12-2017 14.50.16.jpg
000354 | WC RDC homme |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000354_Photo 15-12-2017 14.51.02.jpg
000355 | WC RDC femme |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000355_Photo 15-12-2017 14.52.07.jpg
000356 | Réseau eau froide sanitaire RDC sanitaire |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000356_Photo 15-12-2017 14.53.30.jpg
000357 | Ballon électrique ECS RDC |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000357_Photo 15-12-2017 14.54.30.jpg
000358 | Recycleur / Destratificateur RDC C1 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000358_Photo 15-12-2017 15.02.27.jpg
000359 | Bouche grille diffuseur RDC C1 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000359_Photo 15-12-2017 15.04.34.jpg
000360 | Boite à débit variable RDC C1 |  | Le Québec | CVC | [8 empty] | 000360_Photo 15-12-2017 15.06.18.jpg
000361 | Compteur électrique Éclairage RDC C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000361_Photo 15-12-2017 15.16.11.jpg
000362 | Compteur électrique Poutres froides RDC C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000362_Photo 15-12-2017 15.17.03.jpg
000363 | Compteur électrique BECS et urinoir RdC C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000363_Photo 15-12-2017 15.18.jpg
000364 | Compteur électrique PC entretien RDC C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000364_Photo 15-12-2017 15.18.36.jpg
000365 | Compteur électrique Poste de travail RDC C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000365_Photo 15-12-2017 15.19.10.jpg
000366 | Hublot Circulation RDC C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000366_Photo 15-12-2017 15.21.39.jpg
000367 | Pavé lumineux RDC C1 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000367_Photo 15-12-2017 15.22.37.jpg
000368 | Volet de désenfumage RDC C1 |  | Le Québec | INCENDIE ET SECURITE | [8 empty] | 000368_Photo 15-12-2017 15.25.17.jpg
000369 | Armoire électrique Coffret hall |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 000369_Photo 15-12-2017 15.34.16.jpg
000370 | Compteur électrique Éclairage RDC hall |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000370_Photo 15-12-2017 15.36.33.jpg
000371 | Compteur électrique Poste de travail RDC hall |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000371_Photo 15-12-2017 15.37.08.jpg
000372 | Compteur électrique PC entretien RDC hall |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000372_Photo 15-12-2017 15.37.43.jpg
000373 | Compteur électrique Poutres froides RDC hall |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000373_Photo 15-12-2017 15.38.28.jpg
000374 | Compteur électrique BECS RDC PCS |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000374_Photo 15-12-2017 15.39.05.jpg
000375 | Armoire automate GTB N01-01 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | R+1 | LT Palier ascenseur Nord | [6 empty] | 000375_Photo 15-12-2017 15.46.06.jpg
000376 | Compteur électrique Dalles chauffantes R+4 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000376_Photo 15-12-2017 15.53.41.jpg
000377 | Compteur électrique Éclairage escalier |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000377_Photo 15-12-2017 15.55.18.jpg
000378 | Compteur électrique Éclairage sanitaires |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000378_Photo 15-12-2017 15.56.05.jpg
000379 | Compteur électrique Éclairage paliers |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000379_Photo 15-12-2017 15.57.47.jpg
000380 | Compteur électrique BECS sanitaire R+1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000380_Photo 15-12-2017 15.58.30.jpg
000381 | Compteur électrique BECS sanitaire R+2 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000381_Photo 15-12-2017 15.59.17.jpg
000382 | Compteur électrique BECS sanitaire R+3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000382_Photo 15-12-2017 16.00.02.jpg
000383 | Compteur électrique BECS sanitaire R+4 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000383_Photo 15-12-2017 16.00.55.jpg
000384 | Compteur électrique PC ménage |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000384_Photo 15-12-2017 16.01.56.jpg
000385 | Compteur électrique CVC SG |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000385_Photo 15-12-2017 16.02.32.jpg
000386 | Pavé lumineux R+1 salle conférence |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 000386_Photo 15-12-2017 16.04.37.jpg
000387 | Hublot Circulation R+1 salle conférence |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 000387_Photo 15-12-2017 16.05.58.jpg
000388 | Compteur électrique Éclairage R+1 C2 SUD |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000388_Photo 15-12-2017 16.19.25.jpg
000389 | Compteur électrique Poste de travail R+1 C2 Sud |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000389_Photo 15-12-2017 16.20.14.jpg
000390 | Compteur électrique PC entretien R+1 C2 sud |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000390_Photo 15-12-2017 16.21.26.jpg
000391 | Compteur électrique Poutres froides R+1 C2 sud |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000391_Photo 15-12-2017 16.22.jpg
000392 | Armoire automate GTB N01-02 |  | Le Québec | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | R+1 | LT palier ascenseur Sud | [6 empty] | 000392_Photo 15-12-2017 16.25.23.jpg
000393 | Compteur électrique Chauffage sanitaire R+1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000393_Photo 15-12-2017 16.33.02.jpg
000394 | Compteur électrique Éclairage escaliers Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000394_Photo 15-12-2017 16.34.18.jpg
000395 | Compteur électrique Éclairage sanitaires Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000395_Photo 15-12-2017 16.34.54.jpg
000396 | Compteur électrique Éclairage paliers Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000396_Photo 15-12-2017 16.35.25.jpg
000397 | Compteur électrique BECS et urinoir R+1 Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000397_Photo 15-12-2017 16.36.02.jpg
000398 | Compteur électrique BECS et urinoir R+2 Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000398_Photo 15-12-2017 16.36.37.jpg
000399
000400 | Compteur électrique BECS et urinoir R+3 Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000400_Photo 15-12-2017 16.38.51.jpg
000401 | Compteur électrique BECS et urinoir R+4 Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000401_Photo 15-12-2017 16.39.33.jpg
000402 | Compteur électrique PC ménage Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000402_Photo 15-12-2017 16.40.18.jpg
000403 | Compteur électrique CVC SG Nord |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000403_Photo 15-12-2017 16.40.46.jpg
000404 | Compteur électrique Éclairage R+1 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000404_Photo 15-12-2017 16.47.01.jpg
000405 | Compteur électrique PC entretien R+1 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000405_Photo 15-12-2017 16.47.37.jpg
000406 | Compteur électrique Poutres froides R+1 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000406_Photo 15-12-2017 16.48.09.jpg
000407 | Compteur électrique Poste de travail R+1 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000407_Photo 15-12-2017 16.48.56.jpg
000408 | Ballon électrique ECS R+1 |  | Le Québec | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | [8 empty] | 000408_Photo 15-12-2017 17.02.37.jpg
000409 | Compteur électrique Éclairage R+1 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000409_Photo 15-12-2017 17.16.42.jpg
000410 | Compteur électrique Poutres froides R+1 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000410_Photo 15-12-2017 17.17.20.jpg
000411 | Compteur électrique PC entretien R+1 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000411_Photo 15-12-2017 17.17.51.jpg
000412 | Compteur électrique Poste de travail R+1 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000412_Photo 15-12-2017 17.18.34.jpg
000413 | Compteur électrique Éclairage R+1 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000413_Photo 15-12-2017 17.26.32.jpg
000414 | Compteur électrique PC entretien R+2 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000414_Photo 15-12-2017 17.27.38.jpg
000415 | Compteur électrique Poutres froides R+2 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000415_Photo 15-12-2017 17.28.16.jpg
000416 | Compteur électrique Poste de travail R+2 C1 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000416_Photo 15-12-2017 17.28.58.jpg
000417 | Compteur électrique Éclairage R+2 C2 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000417_Photo 15-12-2017 17.41.22.jpg
000418 | Compteur électrique PC entretien R+2 C2 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000418_Photo 15-12-2017 17.42.jpg
000419 | Compteur électrique Poutres froides R+2 C2 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000419_Photo 15-12-2017 17.42.21.jpg
000420 | Compteur électrique Poste de travail R+2 C2 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000420_Photo 15-12-2017 17.43.02.jpg
000421 | Compteur électrique Éclairage R+2 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000421_Photo 15-12-2017 17.48.32.jpg
000422 | Compteur électrique PC entretien R+2 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000422_Photo 15-12-2017 17.49.02.jpg
000423 | Compteur électrique Poutres froides R+2 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000423_Photo 15-12-2017 17.49.35.jpg
000424 | Compteur électrique Poste de travail R+2 C3 |  | Le Québec | COMPTAGE | [8 empty] | 000424_Photo 15-12-2017 17.50.04.jpg